{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Vypocet","Data"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Vypocet","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,8,25,10],[26,8,26,10],[31,5,31,7],[30,2,30,4],[30,8,30,10],[31,8,31,10],[30,5,30,7],[31,2,31,4],[24,5,25,7],[26,5,26,7],[24,2,25,4]]}
[]
[null,null,"NÁVRH POTŘEBNÉHO OBJEMU NÁDRŽE NA RETENCI MOČI"]
[null,null,"Akce:","Doplňte název akce"]
[null,null,"Vypracoval:","Doplňte jméno, příjmění a firmu"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Datum zpracování:",null,"2015-01-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výpočtový program:",null,"ASIO VM V1.0"]
[]
[]
["1.",null,"Návrhové parametry:"]
[null,null,"Požadované využití moči:"]
[]
[null,null,"Počet návštěvníků mužského pohlaví v objektu:",null,null,null,null,null,"ks denně"]
[null,null,"Počet návštěvníků ženského pohlaví a dětí v objektu:",null,null,null,null,null,"ks denně"]
[null,null,"Počet hodin strávených v objektu za den:",null,null,null,null,null,"h"]
[null,null,"Počet dní v roce kdy je objekt používán:",null,null,null,null,null,"dní"]
[]
[]
["2.",null,"Mezivýpočet:"]
[null,null,"Produkce moči:"]
[null,null,"Muži:",null,null,null,null,{"$f":"H13*Data!P3*H15*H16*Data!P6","v":0},"ml.rok"]
[null,null,"Ženy a děti:",null,null,null,null,{"$f":"H14*Data!P4*H15*H16*Data!P6*0.7","v":0},"ml.rok"]
[null,null,"Celkem:",null,null,null,null,{"$f":"(H21+H22)/1000000","v":0},"m3.rok"]
[]
[null,null,"Typ pisoárů v objektu:",null,null,"Objem vody na spláchnutí [m3rok]",null,null,"Celková produkce kapaliny (voda+moč) [m3rok]"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"(IF(Data!B9=1,Data!H9,IF(Data!B9=2,Data!H10,Data!H11)))*((H13+H14)*H16*Data!P5)/1000","v":0},null,null,{"$f":"H23+F27","v":0}]
[]
[]
["3.",null,"Návrh řešení:"]
[null,null,"Zvolte četnost vyvážení",null,null,"Typ nádrže:",null,null,"Objemová řada:"]
[]
[]
[]
["4.",null,"Posouzení návrhu:"]
[null,null,"Návrhový objem:",null,null,null,null,null,"m3"]
[null,null,"Užitný objem navržené nádrže:",null,null,null,null,null,"m3"]

{"sheet":"Data","index":1,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Typ návrhového výpočtu:"]
[null,null,null,null,null,"Uskladnění a následný vývoz, likvidace",null,null,null,null,"Průměrná hmotnost muže:",null,null,null,null,84,"kg"]
[null,1,null,null,null,"Hygienizace a využití pro hnojení",null,null,null,null,"Průměrná hmotnost žen a dětí:",null,null,null,null,69,"kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Průměrný počet návštěv pisoáru:",null,null,null,null,{"$f":"IF(Vypocet!H15<4,1,IF(Vypocet!H15<8,2,3))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Průměrná produkce moči:",null,null,null,null,0.7,"ml.h.kg"]
[null,"Typ pisoárů:"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Objem vody na spláchnutí"]
[null,1,null,null,null,"Klasické pisoáry",null,2]
[null,null,null,null,null,"Úsporné pisoáry",null,1]
[null,null,null,null,null,"Bezvodé pisoáry",null,0.1]
[]
[null,"Vyvážení:"]
[null,null,null,null,null,"Každé 4 měsíce",null,null,"Kolikrát za rok:",null,{"$f":"IF(B15=2,3,IF(B15=3,2,1))","v":1}]
[null,1,null,null,null,"Každých 6 měsíců"]
[null,null,null,null,null,"Jednou ročně"]
[]
[null,"Typ nádrží:"]
[]
[null,"AS-URINE STABIL",null,null,null,"2 EO S",2,0.9,null,null,null,{"$f":"Vypocet!I27/Data!K14","v":0}]
[null,null,null,null,null,"5 EO S",2,2.4]
[null,"Vnavrh=",11.2348,null,null,"11 ER S",2,5.0999999999999996,null,null,null,{"$f":"IF(C22<=C23,1,2)","v":1}]
[null,"UzitnyV=",13.25,null,null,"32,8 ER S",2,15.4]
[]
[null,"AS-URINE ECO",null,"AS-NÁDRŽ",null,"3,4 ER S",3.02]
[null,null,null,null,null,"5,0 ER S",4.54]
[null,null,null,null,null,"6,7 ER S",6.05]
[null,"Rozhodovaní STABIL/ECO",null,null,null,"8,4 ER S",7.56]
[null,null,null,null,null,"10,1 ER S",9.07]
[null,{"$f":"IF(B4=2,\"2\",\"1\")","v":"1"},null,null,null,"7,4 ER S",6.62]
[null,null,null,null,null,"11,0 ER S",9.94]
[null,null,null,null,null,"14,7 ER S",13.25]
[null,null,null,null,null,"18,4 ER S",16.559999999999999]
[null,null,null,null,null,"22,1 ER S",19.87]
[null,null,null,null,null,"25,8 ER S",23.18]
[null,null,null,null,null,"9,4 ER S",8.42]
[null,null,null,null,null,"14,0 ER S",12.64]
[null,null,null,null,null,"18,7 ER S",16.850000000000001]
[null,null,null,null,null,"23,4 ER S",21.06]
[null,null,null,null,null,"28,1 ER S",25.27]
[null,null,null,null,null,"32,8 ER S",29.48]